Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Требуемое значение |
| 1. Технические характеристики | | |
|  | Количество аналоговых входов | 6 |
|  | Измерение 3 фазного переменного тока | есть |
|  | Измерение 3 фазного переменного напряжения | есть |
|  | Измерение частоты | есть |
|  | Регистрация максимальных значений | есть |
|  | Программный выбор номинальных значений тока и напряжения | есть |
|  | Наличие встроенного осциллографа | есть |
|  | Наличие модулей расширения | есть |
|  | Программируемые пользовательские экраны | есть |
|  | Технический учет электроэнергии | есть |
|  | Интерфейс связи с ПК/смартфоном | Беспроводной (Bluetooth),  Проводной (RS-485, Modbus-RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006) |