| УТВЕРЖДЕН 62887456.62006-01 94 01-ЛУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АЛТЕЙ-БЗП» |  |  |
| Инструкция по установке 62887456.62006-01 94 01 |  |  |
| Листов 6 |  |  |
| 2025 |  |  |

Аннотация

Настоящий документ является инструкцией по установке (далее – Инструкция) для программного обеспечения «АЛТЕЙ-БЗП».

Инструкция содержит общие сведения о программном обеспечении, его характеристиках, а также о порядке выполнения действий по установке.

Документ разработан с учетом основных положений ГОСТ 19.105–78 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам» и ГОСТ 19.503–79 «Руководство системного программиста».

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование	4

1.2. Назначение	4

1.3. Функции ПО	4

2. Описание характеристик ПО	5

2.1. Технические средства, необходимые для функционирования	5

2.2. Уровень квалификации пользователя	5

3. Установка	6

Общие сведения

Наименование

Полное наименование программы: «АЛТЕЙ-БЗП».

Обозначение программы: 62887456.62006-01.

В рамках настоящего документа употребляется также обозначение «ПО».

«АЛТЕЙ-БЗП» – российское программное обеспечение. Правообладателем ПО является Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «Микропроцессорные технологии»).

Сайт разработчика: https://i-mt.net/.

Назначение

Функциональное назначение

Программное обеспечение «АЛТЕЙ-БЗП» предназначено для управления устройствами релейной защиты присоединения (типа «Алтей» и аналогичными).

Эксплуатационное назначение

«АЛТЕЙ-БЗП» представляет собой встроенное программное обеспечение и ориентировано на функционирование в составе устройств релейной защиты присоединения (типа «Алтей» и аналогичных).

Функции ПО

Основными функциями ПО являются:

выполнение алгоритмов релейной защиты;

управление световой индикацией устройства;

регистрация событий, зафиксированных устройством;

прием и передача данных с использованием интерфейсов передачи данных.

Описание характеристик ПО

Технические средства, необходимые для функционирования

ПО выполняется на устройстве релейной защиты присоединения. Устройство разработано на основе микроконтроллеров семейства STM32 и имеет следующие технические характеристики:

ядро Cortex-M7, 480 МГц;

ядро Cortex-M4, 240 МГц;

постоянная память 2 МБ;

оперативная память 1 МБ.

Уровень квалификации пользователя

Эксплуатация выполняется конечными пользователями, которые должны обладать общими знаниями о возможностях ПО в рамках пользовательской документации.

Установка

Установка ПО на устройства релейной защиты присоединения выполняется сотрудниками организации-разработчика в рамках подготовки экземпляров устройства «Алтей» или аналогичных к распространению. Конечными пользователями установка не выполнятся.