| УТВЕРЖДЕН 62887456.62005-01 94 01-ЛУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Кактус» |  |  |
| Инструкция по установке 62887456.62005-01 94 01 |  |  |
| Листов 6 |  |  |
| 2025 |  |  |

Аннотация

Настоящий документ является инструкцией по установке (далее – Инструкция) для программного обеспечения «Кактус».

Инструкция содержит общие сведения о программном обеспечении, его характеристиках, а также о порядке выполнения действий по установке.

Документ разработан с учетом основных положений ГОСТ 19.105–78 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам» и ГОСТ 19.503–79 «Руководство системного программиста».

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование	4

1.2. Назначение	4

1.3. Функции ПО	4

2. Описание характеристик ПО	5

2.1. Программное обеспечение, необходимое для функционирования	5

2.2. Технические средства, необходимые для функционирования	5

2.3. Уровень квалификации пользователя	5

3. Установка	6

Общие сведения

Наименование

Полное наименование программы: «Кактус».

Обозначение программы: 62887456.62005-01.

В рамках настоящего документа употребляется также обозначение «ПО».

«Кактус» – российское программное обеспечение. Правообладателем ПО является Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «Микропроцессорные технологии»).

Сайт разработчика: https://i-mt.net/.

Назначение

Функциональное назначение

Программное обеспечение «Кактус» предназначено для настройки и мониторинга работы тепловизионных реле защиты типа «Кактус».

Эксплуатационное назначение

ПО реализовано в виде приложения, устанавливаемого на ПЭВМ пользователя.

Функции ПО

Основными функциями ПО являются:

конфигурирование срабатывания дискретных выходов тепловизионных реле защиты;

журналирование событий, зафиксированных тепловизионной матрицей;

мониторинг температурного режима контролируемого оборудования.

Описание характеристик ПО

Программное обеспечение, необходимое для функционирования

Общее программное обеспечение (ОПО), которое должно быть установлено на ЭВМ пользователя для корректной работы ПО представлено операционной системой Windows 10 или 11.

Технические средства, необходимые для функционирования

Для выполнения ПО ЭВМ организации-заказчика должна иметь характеристики не хуже:

- центральный процессор: Intel Core i3, 1,6 ГГц (или эквивалент);

- объем оперативной памяти: 16 ГБ;

- свободное место на жестком диске: 120 ГБ;

- USB-порт.

Приведенные выше требования к техническим средствам являются минимально допустимыми. Применение более производительных технических средств улучшает эксплуатационные свойства ПО.

Уровень квалификации пользователя

Эксплуатация выполняется конечными пользователями, которые должны обладать следующими знаниями и навыками:

навыки работы на персональном компьютере;

навыки работы с настольными приложениями;

общие знания о возможностях ПО в рамках пользовательской документации.

Установка

Установка выполняется на ЭВМ силами конечного пользователя или ответственного за администрирование автоматизированных рабочих мест сотрудника организации-заказчика.

Для выполнения установки ПО необходимо выполнить шаги, описанные ниже.

Шаг 1. Скачать установочный пакет ПО с наименованием KAKTUSSetup.exe с сайта организации-разработчика (https://i-mt.net/resourses/soft/kaktus/KAKTUSSetup.exe) либо с фирменного носителя организации-разработчика, поставляемого в комплекте с оборудованием.

Шаг 2. Запустить установочный файл. В процессе установки ПО автоматически загрузит необходимые компоненты в выбранную директорию и создаст ярлык запуска на рабочем столе и в панели меню «Пуск».

.